## 2.4 EQ ELECTRO. HIDRA 7,5-TRIFA
component_id | subItem | rubro_id | # | descripción | cant | unid | pru_monto_mo | pru_monto_mat | prt_monto_mo | prt_monto_mat
6 | 1 | 9999 | 0 | Provisión de electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 143 | 1 | Electrobomba sumergible; Caudal: 9.500 lts/hora Altura Manom.: 130 m - Pot. Est: 7,5 HP (Trifasico) | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 144 | 2 | Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua de 3 x 6 mm² NYY | 1 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 145 | 3 | Tablero de mando 7,5 HP Trifásico | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 9999 | 0 | Provisión de repuestos para tablero de mando: | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 146 | 4 | Contactor de guardanivel rebobinable | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 147 | 5 | Micro releé de 24 Voltios | 1 | juego | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 148 | 6 | Bornera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 149 | 7 | Cable eléctrico multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 mm2 NYY | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 150 | 8 | Sonda superior, inferior y de referencia | 1 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 151 | 9 | Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm. | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 152 | 10 | Tubo aductor de 2"- H°G°, para interior del pozo - Tramos 3m con union sencilla | 1 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 9999 | 0 | Accesorios de H°G° y bronce para salida del pozo | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 153 | 11 | Union sencilla de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 154 | 12 | Alma doble de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 155 | 13 | Unión Doble de 2" - H°G° (con asiento de bronce) | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 156 | 14 | Codo de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 157 | 15 | Te de 2" - H°G° | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 158 | 16 | Tubo de H°G° 2" x 1,5 m | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 159 | 17 | Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 160 | 18 | Válvula Exclusa de bronce de 2" (de regulación) | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 161 | 19 | Válvula Esférica de bronce de 2" | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 162 | 20 | Unión universal de 1/2" - Hº Gº | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 163 | 21 | Alma doble de 1/2" - Hº Gº | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 164 | 22 | Válvula esférica de bronce - 1/2" | 1 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 165 | 23 | Manómetro | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 166 | 24 | Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 2 pulg x 3/16" x12 pulg. | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 167 | 25 | Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico - 0,80 x 0,60 m | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 168 | 26 | Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cable para sistema de guardanivel, tuberías de H°G°, caballete de H°G°, tablero de mando, tapa para pozo, abrazadera y puesta en operación en un total de 12 horas. | 1 | gl. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 169 | 27 | Pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo. | 1 | gl. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 9999 | 0 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios. | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 170 | 26 | Provisión y montaje de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 171 | 27 | Desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución | 1 | gl. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 172 | 28 | Ejecución de análisis de calidad de agua | 1 | l. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 9999 | 0 | Línea de automatización entre pozo y tanque elevado cuando están en predios diferentes | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 173 | 29 | Provisión y montaje de sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boyas | 1 | gl. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 174 | 30 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando de automatización con cable NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de electroducto 1", instalación subterránea desde tablero de mando hasta base del poste de H°A° del PD y con accesorios de sujeción por el poste de H°A°. | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 175 | 31 | Provisión y montaje de cable telefónico TBB-100 para línea de automatización | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 176 | 32 | Provisión y montaje de accesorios de sujeción tipo COPACO de cable telefónico TBB-100 | 1 | unid | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 177 | 33 | Provisión y colocación de postes de palma, longitud de 7 mts | 1 | unid | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 178 | 34 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando con cable NYY 2 x 1,0 mm2 dentro de electroducto 1'' con accesorio de sujeción por el poste de H°A° hasta h=6m | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 179 | 35 | Provision y colocacion de alimentacion electrica a la boya con cable NYY 2x1mm2, sujeto por medio de collarines de plastico por la escalera | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0