## 5.2. Extens Línea Media Tensión
component_id | subItem | rubro_id | # | descripción | cant | unid | pru_monto_mo | pru_monto_mat | prt_monto_mo | prt_monto_mat
13 | 9999 | 347 | 1 | Extensión de línea eléctrica en media tensión monofásica | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 9999 | 348 | 2 | Provisión y Montaje de Acometida. Incluye Puesto de Entrega | 1 | gl. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 9999 | 349 | 3 | Provisión y Montaje de Puesto de Distribución trifasico de 25 kVA. | 1 | gl. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12 | 9999 | 0 | Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12 | 350 | 47 | Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8" x 2,40 m con bentonita | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12 | 351 | 48 | Provisión y colocación de cable de cobre desnudo de 50 mm2, incluyendo excavación y tapada de zanja de 0.4m x 0.8 m. | 1 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12 | 352 | 49 | Soldadura exotérmica entre jabalina con cable y cable con cable de cobre desnudo | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12 | 353 | 50 | Medición de resistencia de la puesta a tierra, con informe técnico y presentación de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 9999 | 0 | Alimentación Principal entre tablero limitado en PD y TG en caseta | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 354 | 12 | Provisión y colocación de cable para instalación submersa en agua entre caja medidor del puesto de distribución y el tablero principal en la caseta de operación, cable 4x1x16 mm2 NYY | 1 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 355 | 13 | Provisión y ejecución de la línea subterránea de PEAD de 2" entre el registro del PD y caseta | 1 | m. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 15 | 9999 | 0 | Registro Eléctrico | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 15 | 356 | 37 | Registro de mampostería 0,60 x 0,60 x 0,60 m. con tapa de HºAº, espesor, 6 cm., para conexión de la acometida subterránea y jabalina de puesta a tierra bajo el puesto de distribución. | 1 | un. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 15 | 357 | 38 | Pago de derecho de conexión en ANDE | 1 | gl. | 0 | 0 | 0 | 0