## 6.1. Aductora Red de Distrib.
component_id | subItem | rubro_id | # | descripción | cant | unid | pru_monto_mo | pru_monto_mat
14 | 9999 | 358 | 1 | Diseño de red | 1 | gl | 0 | 0
14 | 16 | 9999 | 0 | Provisión de tuberias | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 16 | 359 | 2 | Cañería PEAD - ø 2" (DE 63 mm, PE100) - 6 kg/cm2 - color azul x 100 m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 16 | 360 | 3 | Tubo de PVC-O de DN 90 mm.(3") PN 8 x 6 m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 16 | 361 | 4 | Tubo de PVC-O de DN 110 mm.(4") PN 8 x 6 m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 16 | 362 | 5 | Tubo de PVC-O de DN 160 mm.(6") PN 8 x 6 m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 16 | 363 | 6 | Tubo de PVC-O de DN 200 mm.(8") PN 8 x 6m. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 17 | 9999 | 0 | Instalación tuberias (Incluye colocación de valvulas y accesorios): | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 17 | 364 | 7 | Instalación de cañerías de PEAD - ø 2" - 6 kg/cm2, incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,40 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 365 | 8 | Instalación de cañerías de PVC-O de DN 90 mm.(3"), incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,50 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 366 | 9 | Instalación de cañerías de PVC-O de DN 110 mm.(4"), incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,50 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 367 | 10 | Instalación de cañerías de PVC-O de DN 160 mm.(6"), incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,60 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 368 | 11 | Instalación de cañerías de PVC-O de DN 200 mm.(8"), incluyendo excavación y tapada. Ancho minimo de zanja de 0,60 mts y tapada minima de zanja 0,60 mts y cruce de calle tapada minima de 0.80 m. | 1 | m. | 0 | 0
14 | 17 | 369 | 12 | Remoción y reposición de empedrado | 1 | m2 | 0 | 0
14 | 17 | 370 | 13 | Remoción y reposición de asfalto | 1 | m2 | 0 | 0
14 | 18 | 9999 | 0 | Provisión y colocación de macromedidor | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 18 | 371 | 14 | Válvula Polipropileno enchufe a compresión de 2" PN 10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 372 | 15 | Válvula Polipropileno enchufe a rosca/compresión de 2" PN 10 | 1 | un.
14 | 18 | 373 | 16 | Válvula exclusa de Bronce de 2" con rosca hembra | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 374 | 17 | Válvula de compuerta de unión por enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 375 | 18 | Válvula de compuerta de unión por enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 376 | 19 | Válvula de compuerta de unión por enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 18 | 377 | 20 | Válvula de compuerta de unión por enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 9999 | 0 | Provisión de accesorios para PVC que se detallan a continuación: | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 19 | 378 | 21 | Te Polipropileno enchufe a compresión de 2" PN 10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 379 | 22 | Te con Enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 380 | 23 | Te con Enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 381 | 24 | Te con Enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 382 | 25 | Te con Enchufes fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 383 | 26 | Codo de 90° Polipropileno enchufe a compresión de 2" PN 10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 384 | 27 | Codo con enchufes de 90° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 385 | 28 | Codo con enchufes de 90° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 386 | 29 | Codo con enchufes de 90° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 387 | 30 | Codo con enchufes de 90° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-O de DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 388 | 31 | Codo con enchufes de 45° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-o de DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 389 | 32 | Codo con enchufes de 45° fundición ductil con pintura epoxi p/ PVC-o de DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 390 | 33 | Tapón Polipropileno enchufe a compresión de 2" PN 10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 391 | 34 | Tapón PVC Roscable Hembra 2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 392 | 35 | Unión a Compresión Polipropileno sin Tope de Ø 2". PN 10. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 393 | 36 | Unión por enchufes fundición ductil con pintura Epoxi p/ PVC-O DN 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 394 | 37 | Unión por enchufes fundición ductil con pintura Epoxi p/ PVC-O DN 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 395 | 38 | Unión por enchufes fundición ductil con pintura Epoxi p/ PVC-O DN 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 396 | 39 | Unión por enchufes fundición ductil con pintura Epoxi p/ PVC-O DN 200 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 397 | 40 | Unión de Compresión de Reducción Prolipopileno DN 90 mm a 60 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 398 | 41 | Cono de reducción con enchufes fundición ductil con pintura Epoxi DN 110 mm a 90 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 399 | 42 | Cono de reducción con enchufes fundición ductil con pintura Epoxi DN 160 mm a 110 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 19 | 400 | 43 | Cono de reducción con enchufes fundición ductil con pintura Epoxi DN 200 mm a 160 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 9999 | 401 | 44 | Cinta Teflón de 3/4" x 20 mts. | 1 | un. | 0 | 0
14 | 9999 | 402 | 45 | Caja de Valvula de Ø 4" Cuerpo Corto HºFº | 1 | un. | 0 | 0
14 | 9999 | 403 | 46 | Cruce de cause de alcantarilla, incluyendo sujeción con por estructura existente; con tubo de PEAD de 2"-10 Kg/cm2. | 1 | m | 0 | 0
14 | 9999 | 404 | 47 | Cruce de ruta pavimentada para tubo PEAD de 2" - 10kg/cm2, por la tecnologia perforación horizontal dirigida (Tipo Topo) | 1 | m | 0 | 0
14 | 20 | 9999 | 0 | Provisión de cañerias y accesorios para conexiones domiciliarias de 1/2" | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 20 | 405 | 48 | Conexión Corta con Tubo PEAD 1/2" 6 kg/cm2 (Aprox. 5 m.) | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 406 | 49 | Conexión Larga con Tubo PEAD 1/2" 6 kg/cm2 (Aprox. 10 m.) | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 407 | 50 | Collarin de Tomada para PEAD de 2" (63 mm) X 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 408 | 51 | Enlace Mixto Rosca Macho 20 mm x 1/2". PN10 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 409 | 52 | Válvula PVC rosca Hembra de 1/2" | 2 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 410 | 53 | Medidor de 1/2" (DN 15) de Plástico, Clase metrológica R = 80H/40V, L= 110 mm., Q3 = 2,5 m3/h, encapsulado en cobre vidrio, con conectores de plástico para Instalación | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 411 | 54 | Caja de Plástico para piso, para medidores de 110 mm, 165 mm, 190 mm | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 412 | 55 | Unión sencilla PVC de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 413 | 56 | Unión doble PVC de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 414 | 57 | Caño PVC roscable 1/2" x 3 m. (Serán usados en varios cortes) | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 415 | 58 | Tee PVC roscable de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 416 | 59 | Tapon Hembra PVC rosca de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 417 | 60 | Codo 90° PVC rosca de 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 418 | 61 | Canilla de bronce pico largo 1/2" | 1 | un. | 0 | 0
14 | 20 | 419 | 62 | Poste de madera de eucalipto 3x3"x1.2 | 1 | un. | 0 | 0
14 | 21 | 9999 | 0 | Instalación de conexiones domiciliarias (Incluye ramal, caja, medidor, instalación de canilla interna) | 0 | n/a | 0 | 0
14 | 21 | 420 | 63 | Instalación de conexión Corta con Tubo PEAD | 1 | un. | 0 | 0
14 | 21 | 421 | 64 | Instalación de conexión Larga con Tubo PEAD | 1 | un. | 0 | 0